## ELECTRICITE
Cadre de Décomposition des Prix Globales et Forfaitaires
Maoré Etudes et Ingénierie |  | Maître d'ouvrage : GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC Adresse : , 97680 TSINGONI
Projet: REHABILITATION DU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC-GIP TSINGONI
CDPGF |  | Date : AOUT 2025
LOT 04 COURANT FORT-COURANT FAIBLE
Poste | Désignation | Unité | Qté MOE | Qté ENT | P.U. | Montant
4.1 | Travaux préliminaires
| Déposes et isolement | Ft | 1 |  |  | 0
| Verifications et Mise aux normes tableau général | U | 1 |  |  | 0
| Verifications et Mise aux normes tableau divisionnaires | Ft | 5 |  |  | 0
| Verifications et Mise aux normes du baie de brassage | Ft | 1 |  |  | 0
| Verifications et Mise aux normes de l'onduleur | Ft | 1 |  |  | 0
4.2 | EQUIPEMENT y/c cablâge
| Fourniture et remplacement Interrupteur simple allumage | U | 37 |  |  | 0
| Fourniture et pose Interrupteur doublage allumage | U | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose de bouton pousseoir | U | 6 |  |  | 0
| Fourniture et remplacement de plafonnier LED 600×600 | U | 52 |  |  | 0
| Fourniture et remplacement d'une prise de courant 2P+T | U | 94 |  |  | 0
| Fourniture et remplacement d'une prise de courant ondulée 2P+T | U | 106 |  |  | 0
| Fourniture et remplacement d'une prise RJ45 | U | 96 |  |  | 0
| Fourniture et remplacement d'une goullotte 130x50 2 compartiment | Ft | 1 |  |  | 0
| Fourniture et remplacement d'hublot | U | 3 |  |  | 0
| Fourniture et remplacement d'hublot avec detécteur de mouvemment | U | 3 |  |  | 0
| Fourniture et remplacement d'un projecteur éxtérieur LED | U | 3 |  |  | 0
4.3 | Fourniture et pose de BAES |  | 27 |  |  | 0
4.4 | Alarme incendie | Ft | 1 |  |  | 0
| Fourniture et remplacement d’un déclencheur manuel d’alarme incendie | U | 8 |  |  | 0
| Fourniture et remplacement d' un avertisseur sonore d’alarme incendie | U | 3 |  |  | 0
| Fourniture et remplacement de l’extincteur CO2 | U | 4 |  |  | 0
| Fourniture et remplacement de l’extincteur à eau 6L | U | 6 |  |  | 0
4.5 | Sécurité incendie
| Fourniture et pose plan d'evacuation, d'intervention , de rassemblement et de consigne de securité | Ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'arret d'urgence | U | 1 |  |  | 0
4.6 | Etablissement des dossiers d'éxecution comprenant les plans, le schéma électrique et note de calcul, les fiches techniques | Ft | 1 |  |  | 0
4.7 | Dossier des ouvrages exécutés (DOE) | Ft | 1 |  |  | 0
4.8 | Démarche auprès de CONSUEL (organisme de contrôle électrique et essai de l'installation) | Ft | 1 |  |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
NOTA :
Les quantités sont données à titre indicatif, l'Entreprise est tenue de les vérifier, les modifier si necessaire